|  | г. Москва, ул. Буракова, д.27, корп.2 (495) 795-75-58; (495) 792-61-91; http://www.eniris.ru e-mail: eniris@bk.ru |
| --- | --- |

# Прайс-лист и характеристики гидромагнитных систем преобразования воды

| Конструкция | Модель | Диаметр трубы, мм (дюйм) | Давление, МПа | Производи тельность min/max, м3/час | Габариты (длина/диаметр/ тип соединения (Ф-фланец, Р-резьба)), мм | Масса кг, | Цена с НДС (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бытовая серия (резьбовое соединение) |
|  |  | ГМС-15э | 15(1/2") | 0,8 | 0,03/0,6 | 65/20/Р | 0,1 | 2025 |
|  |  | ГМС-15м | 15(1/2") | 0,8 | 0,1/1,5 | 85/38/Р | 0,4 | 3975 |
|  |  | ГМС-20м | 20(3/4") | 0,8 | 0,1/1,5 | 85/38/Р | 0,4 | 3975 |
|  |  | ГМС-15/20м | 15(1/2") / 20(3/4") | 0,8 | 0,1/1,5 | 85/38/Р | 0,4 | 3975 |
|  |  | ГМС-15Б | 15(1/2") | 0,8 | 0,1/2,8 | 125/38/Р | 0,5 | 6022 |
|  |  | ГМС-20Б | 20(3/4") | 0,8 | 0,15/2,8 | 125/38/Р | 0,5 | 6022 |
|  |  | Промышленная серия (фланцевое и резьбовое соединение) |
|  |  | ГМС-15пр | 15(1/2") | 0,8 | 0,2/4 | 190/50/Р | 0,5 | 8220 |
|  |  | ГМС-20пр | 20(3/4") | 0,8 | 0,5/4 | 190/50/Р | 0,7 | 8220 |
|  |  | ГМС-25 | 25(1") | 0,8 | 1/7 | 139/57/Р | 1,2 | 12600 |
|  |  | ГМС-32 | 32(1,1/4") | 0,8 | 1,8/10 | 187/57/Р | 1,5 | 16905 |
|  |  | ГМС-40Р | 40(1,1/2") | 0,8 | 2,5/13 | 176/73/Р | 2 | 26100 |
|  |  | ГМС-40Ф | 40(1,1/2") | 0,8 | 2,5/13 | 255/160/Ф | 10 | 26715 |
|  |  | ГМС-50 | 50(2") | 0,8 | 3,5/20 | 338/195/Ф | 15 | 42330 |
|  |  | ГМС-65 | 65(2,1/2") | 0,8 | 5/35 | 365/195/Ф | 17 | 58350 |
|  |  | ГМС-80 | 80(3") | 0,8 | 8/45 | 451/215/Ф | 22 | 81030 |
|  |  | ГМС-100 | 100(4") | 0,8 | 12/90 | 520/245/Ф | 32 | 107160 |
|  |  | ГМС-125 | 125(5") | 0,8 | 15/120 | 530/280/Ф | 67 | 151785 |
|  |  | ГМС-150 | 150(6") | 0,8 | 35/220 | 630/330/Ф | 78 | 226200 |
|  |  | ГМС-200 | 200(8") | 0,8 | 57/400 | 630/395/Ф | 106 | 447800 |
|  |  | ГМС-250 | 250(10") | 0,8 | 87/625 | 710/565/Ф | 180 | 770200 |
|  |  | Цены указаны с учетом НДС. Внимание! Гидромагнитные системы (ГМС) диаметром свыше 250 мм рассчитываются отдельно. Cрок исполнения заказа - 3-4 недели после предоплаты. |
| Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Существует гибкая система скидок на бытовую серию. |  |